Дюртюлинская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере.

В ходе проверки многопрофильного детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории Дюртюлинского района выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Основными нарушениями стали отсутствие документов, подтверждающих проведение проверки состояния огнезащитной обработки зданий и сооружений; несоответствие требованиям законодательства наружных пожарных лестниц; несвоевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода; отсутствие в зданиях котельной, гаража, подвала автоматической установкой пожарной сигнализации; отсутствия в помещениях производственного и складского назначения противопожарных дверей.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес директора детского лагеря внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. По результатам рассмотрения представления нарушения не устранены. В связи с чем, межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены полностью. Решение суда в законную силу не вступило.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Старший помощник Дюртюлинского

межрайонного прокурора

юрист 2 класса А.У. Сулейманова